Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 2011 год

| № п\п | Наименование работ(состав работ) | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |  |
| 1.1. | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 1.4. | Установка замков на дверях подвальных и чердачных помещений | по необходимости |
| 1.5. | Укрепление и регулировка пружин, ручек, шпингалетов и т.п. В подъездах и технических помещениях | по необходимости |
| 1.6. | Частичный ремонт и укрепление входных дверей в подвальных и чердачных помещениях | по необходимости |
| 2. | Уборка придомовой территории: площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартирных проездов | постоянно |
| 2.1. | Помещений территорий с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток |
| 2.2. | Подметание территории без покрытия | 1 раз в 6 суток |
| 2.3. | Уборка мусора с газонов (газона средней засоренности) | 1 раз в 3 суток |
| 2.4. | Выпилка деревьев, вырубка кустарника, пораслей | по необходимости |
| 2.5. | Уборка контейнерных площадок и территорий прилегающих к ним в радиусе 5 метров | постоянно |
|  | Зимний период |  |
| 2.6. | Подметание свежевыпавшего снега | по необходимости |
| 2.7. | Очистка от уплотненного снега территории с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток в дни снегопада |
| 2.8. | Посыпка территории пешеходных дорожек, дворовых и внутриквартирных проездов песчано-солевой смесью в зимний период | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.9. | Очистка от наледи | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
| 2.10. | Уборка контейнерных площадок и территории прилегающих к ним в радиусе 5 метров | постоянно |
| 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезону эксплуатации |  |
| 3.1. | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок и наружнего водостока, прочистка защитной решеток водоприемных воронок | 1 раз в год |
| 3.2. | Консервация и расконсервация систем центрального отопления с учетом промывки, опрессовки и наладки систем центрального отопления | при подготовке к зимней эксплуатации |
| 3.3. | Гидравлическое испытание систем | Согласно графику |
| 3.4. | Установка недостающих, частично разбитых, укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях в подъездах и технических помещениях | по необходимости |
| 3.5. | Прочистка засоренных вентиляционных каналов и дымоходов | 1 раз в год |
| 3.6. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | 2 раза в год |
| 3.7. | Укрепление входных дверей в подъездах | по необходимости |
| 4. | Проведение технических осмотров |  |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электрических устройств: - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах - проверка исправности канализационной вытяжки - замеры сопротивления «петля, фаза, нуль» - замер сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 6 лет 1 раз в 3 года |
| 4.2. | Плановый осмотр кровли, составление дефектных ведомостей: а)проверка исправности слуховых окон и входов на чердак б)закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак в)проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журналах | 2 раза в год |
| 4.3. | Плановый осмотр фасадов, составление дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.4. | Плановый осмотр подъездов и лестничных клеток с сотавлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.5. | Плановый осмотр подвалов с составление дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.6. | Плановый осмотр чердаков с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.7. | Плановый визуальный осмотр систем водоснабжения и канализации с составлением дефектных ведомостей и устранением мелких неисправностей во время проведения плановых осмотров а) уплотнение соединений, уплотнение сгонов (замена льняной подмотки старой на новую с посадкой на краску) б) укрепление канализационных трубопроводов в) смена прокладок и набивка сальников в водопроводах и вентильных кранах и др. г) притирка пробочных кранов в смесителях в технических помещениях, общежитиях д) очистка бочка от известковых отложений в технических помещениях и общежитиях е) регулировка смывных бочков в технических помещениях, общежитиях ж) устранение засоров з) крепление санитарно-технических приборов в местах общего пользования и) прочистка сифонов в местах общего пользования и общежитиях к) прочистка внутривидовых канализационных стояков, лежаков | По графику но не реже 4 раз в год |
| 4.8. | Плановый осмотр систем отопления и горячего водоснабжения с составлением дефектных ведомостей, устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения а) регулировка трехходовых и пробочных кранов б) регулировка и набивка сальников в) устранение течей в трубопроводах, приборах, арматуре г) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек д) очистка от накипи запорной арматуры | В межотопительный период при подготовке к отопительному сезону |
| 4.9. | Плановый осмотр систем электроснабжения с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 5. | Система электроснабжения(за исключением внутриквартирных устройств) |  |
| 5.1. | Замена светильников в местах общего пользования | по необходимости |
| 5.2. | Замена и ремонт предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитков | по необходимости |
| 5.3. | Замена перегаревших электроламп в подъездах, общежитиях | 1 раз в год |
| 5.4. | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по необходимости |
| 6. | Слив воды и наполнение водой системы отопления | При выполнение регламентных и ремонтных работ |
| 7. | Вывоз твердых бытовых отходов | По графику |
| 8. | Вывоз крупногабаритного мусора | По графику |
| 9. | Удаление снега, наледи с кровель | По необходимости в зимний период |
| 10. | Подъездное освещение | постоянно |
| 11. | Укрепление оголовок вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по необходимости |
| 12. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Постоянно |
|  | Работы, выполняемые при ликвидации аварий: Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: - ремонт и замена сгонов на трубопроводе - установка бандажей на трубопровод - смена небольших участков трубопровода(до 2 метров) - ликвидация засоров канализации внутри строения. - заделка свищей и зачеканка раструбов - выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода Центральное отопление: - ремонт и замена аварийно-запорной арматуры - ликвидация течи путем уплотнения соединения труб арматуры и нагревательных приборов - ремонт и замена сгонов на трубопроводе - смена небольших участков трубопровода(до 2 метров) - выполнение сварочных работ при ремонте или смене участка труб Электроснабжение: - замена (восстановление) неисправных участков электросети здания, исключая электрические сети жилых квартир - замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах - ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжек и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов и пакетных переключателей Сопутствующие работы при ликвидации аварий: - откачка воды из подвалов - вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами - отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное их наполнение с пуском систем после устранения неисправностей |  |
| 13. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 2 раза в год |

Перечень работ, входящих в состав расходов платы за техническое обслуживание, внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома на 2011 год

| № п\п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание кранов | 1 раз в год |
| 1.1. | Проверка герметичности кранов приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 1.2. | Проверка работоспособности и смазка кранов, перенабивка сальников |  |
| 2. | Техническое обслуживание внутреннего газопровода с количеством приборов до 5 штук, фланцевых, резьбовых соединений и сварочных стыков на газопроводе | 1 раз в год |
| 2.1. | Проверка(визуальная) соответствия прокладки газопровода нормативным требованиям |  |
| 2.2. | Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания |  |
| 2.3. | Проверка герметичности соединений газопровода приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 2.4. | Проверка(визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам |  |
| 2.5. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |  |
| 3. | Аварийное обслуживание | постоянно |
| 3.1. | Круглосуточный прием заявок |  |
| 3.2. | Круглосуточное устранение и локализация аварийных ситуаций |  |
| 4. | Текущий ремонт | согласно плану |
| 4.1. | Притирка, смазка и замена кранов на газопроводах |  |
| 4.2. | Набивка сальника, смазка штока и замена задвижек на газопроводах |  |
| 4.3. | Замена дефектных участков газопровода |  |
| 4.4. | Восстановительные работы по устранению аварийных ситуаций, выявленных при локализации аварий |  |
| 5. | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту | При техническом обслуживании |

Перечень работ и услуг, включенных в состав расходов при установлении размера платы за ремонт общего имущества жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 2011 год

- Фундамент и подвальные помещения

1.1. 	Ремонт штукатурки цоколя

1.2. 	Ремонт кирпичной кладки цоколя

1.3. 	Ремонт вентиляционных продухов

1.4. 	Смена или ремонт отмостки

1.5. 	Восстановление приямков, входов в подвалы

1.6. 	Расшивка и заделка межпанельных и межблочных швов, трещин фундаментов стен

- Стены и фасады

2.1. 	Ремонт фасада, внутренних кирпичных стен

2.3. 	Восстановление участков штукатурки, в том числе наружных стен

  - Окраска наружных стен

  - Отбивка отслоившейся отделки наружней поверхности стен

3.	Перекрытия

  - Замена чердачного засыпного утеплителя

  - Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий

4.	Крыши

  - Смена обрешетки, усиление элементов деревянной стропильной системы

  - Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций

  - Ремонт стальных и асбестоцементных кровель, с частичной заменой отдельных листов шиферных кровель(кроме полной замены покрытия)

  - Замена водосточных труб, воронок

  - Замена на 50%  рулонного ковра с частичной заменой нижних слоев

  - Восстановление утепляющего слоя и ремонт гидроизоляционного слоя чердачного перекрытия

  - Ремонт слуховых окон и выхода на крыши

  - Восстановление и ремонт коньковых и карнизных свесов

Ремонт вентиляционных труб и каналов

Восстановление примыканий к парапетам

Ремонт парапетов, колпаков и зонтов над трубами

Подъезды и лестничные клетки

5.	Оконные и дверные заполнения

  - Ремонт оконных рам, дверных и оконных коробок, замена остекления в местах общего пользования

  - Окраска входных дверей и оконных рам в подъездах

6.	Лестничные марши, балконы, подъездные крыльца

  - Восстановление и ремонт поврежденных участков подъездных крылец, козырьков и балконов

  - Заделка выбоин, трещин ступений лестниц и площадок, ремонт ступений, меж этажных маршей

7.	Полы

  - Ремонт полов в подъездах и технических помещениях

  - Окраска полов в технических помещениях

8.	Внутренняя отделка

  - Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами лестничных площадок и маршей

  - Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях(лестничных клетках, подвалах, чердаках)

9.	Центральное отопление и горячее водоснабжение

  - Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры

  - Установка(при необходимости) воздушных кранов

  - Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях

  - Гидравлическое испытание системы после ремонта

  - Слив воды и заполнение водой системы отопления после проведения ремонтных работ

10.	Водопровод и канализация

  - Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей запорной арматуры, вентилей, гидравлическое испытание систем после ремонта

  - Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях

11.	Электротехнические устройства

  - Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир

12.	Вентиляция

12.1.	Смена отдельных участков и устранение неплотности вентиляционных коробов, шахт

13.	Специальное общедомовое оборудование жилых зданий

  - Восстановление работоспособность (прочистка, промывка, опрессовка)водоподогревателей для нужд горячего водоснабжения.

Работы производятся специализированными предприятиями по договорам подряда с собственником либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, порегламентам, установленными заводами-изготовителями, либо соответствующими отраслевыми министерствами и согласованными государственными надзорными органами.

- Внешнее благоустройство

14.1.	Восстановление разрушенных участков тротуаров, подъездов, площадок, отмосток по периметру здания.

14.2.	Ремонт и восстановление малых архитектурных форм на детских игровых и спортивных площадках, площадок для отдыха.